[单选题]
1. 我国消防宣传活动日是每年的（）
A. A11月9日
B. B1月19日
C. C9月11日
答案：A
解析：
分数：2

2. （）都有参加组织灭火工作的义务。
A. A任何单位和个人
B. B任何单位
C. C任何单位和成年人
答案：C
解析：
分数：2

3. 用灭火器灭火时，灭火器的喷射口应对准火焰的（）
A. A根部
B. B中部
C. C上部
答案：A
解析：
分数：2

4. 如果电器引起火灾，首先应该（）
A. A找灭火器
B. B切掉电源
C. C大声呼救
D. D逃离现场
答案：B
解析：
分数：2

5. 灭火器的压力表指针在（）位置时，压力位正常。
A. A红色区域
B. B黄色区域
C. C绿色区域
答案：C
解析：
分数：2

6. 办公楼不能乱拉电线、乱接电源、违章使用电器，主要目的是切断着火的什么条件？（）
A. A可燃物
B. B助燃物
C. C引火源
D. D易燃物
答案：C
解析：
分数：2

7. 人员密集场所室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用(   )材料。
A. A可燃
B. B易燃
C. C不燃难燃
D. D依情况定
答案：C
解析：
分数：2

8. 人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员应当（）。
A. A立即逃生
B. B立即收拾贵重物品
C. C立即报警，并组织引导在场人员疏散
答案：C
解析：
分数：2

9. 任何单位、个人都应当（）为报警提供便利，不得阻拦报警。
A. A有偿
B. B无偿
C. C视情
答案：B
解析：
分数：2

10. 当遇到火灾时，要迅速向（）逃生。
A. A有光的方向
B. B人员多的方向
C. C安全出口方向
答案：C
解析：
分数：2

分数：2

14. 火灾致人死亡的最主要主要原因是（）。
A. A吸入有毒烟气
B. B被火烧死
C. C拥挤致死
D. D跳楼致死
答案：A
解析：
分数：2

15. 机关、团体、事业等单位对建筑消防设施（）至少进行一次全面检测。
A. A每季度
B. B每半年
C. C每年
D. D每月
答案：C
解析：
分数：2

16. 燃烧必须具备可燃物、助燃物和（）三个条件。
A. A可见光
B. B引火源
C. C氧气
答案：B
解析：
分数：2

17. 在相对封闭的房间内发生火灾时（）。
A. A不能随便开启门窗
B. B只能开门
C. C只能开窗
答案：A
解析：
分数：2

18. 办公楼遇火灾时最正确的做法（）。
A. A迅速逃离
B. B使用灭火器救火
C. C向消防控制室报警后，使用灭火器扑救并通知该区域人员撤离。
答案：C
解析：
分数：2

19. 我院消防控制室报警电话是（）。
A. A119
B. B110
C. C63511200（1200）
答案：C
解析：
分数：2

20. 当听到火灾报警后，最佳的逃生方法是（）。
A. A乘坐电梯
B. B用毛巾堵住口鼻
C. C等待救援
D. D迅速从安全楼梯撤离
答案：D
解析：
分数：2

21. 单位安全出口、疏散楼梯可临时摆放物品。
A. 是
B. 否
答案：B
解析：
分数：2

22. 电加热设备必须有专人负责使用和监督，离开时要切断电源
A. 是
B. 否
答案：A
解析：
分数：2

23. 消防安全“四知四会”中的'四会“是指：会报警，会使用消防器材，会补救初期火灾，会逃生自救。
A. 是
B. 否
答案：A
解析：
分数：2

24. 企事业单位在开展业务工作时应该与消防安全实行同计划，同布置，同检查，同评比，同总结。
A. 是
B. 否
答案：A
解析：
分数：2

25. 办公室可以使用微波炉、取暖机等电器。
A. 是
B. 否
答案：B
解析：
分数：2

26. 博物馆内禁止携带管制刀具、火源、易燃易爆物品。
A. 是
B. 否
答案：A
解析：
分数：2


30. 消防的四个能力是检查消除火灾隐患能力、扑救初期火灾能力、组织人员疏散逃生能力、消防宣传教育培训能力。
A. 是
B. 否
答案：A
解析：
分数：2

31. 使用灭火器时应先拔掉安全销，一手按压握柄，一手拿着喷管前端对着火焰根部扫射。
A. 是
B. 否
答案：A
解析：
分数：2

32. 当楼道、走廊里充满浓烟时，我们要第一时间跑室外逃生。
A. 是
B. 否
答案：B
解析：
分数：2

33. 消防器材必须放在明显、易取之处，消防栓应该设有明显标志，严禁埋压圈占消防器材和消防栓。
A. 是
B. 否
答案：A
解析：
分数：2

34. 当液化气、燃气着火时，我们应当先关闭阀门，再采取有效的灭火措施。
A. 是
B. 否
答案：A
解析：
分数：2

35. 擅自挪用、拆除消防设施是违法的。
A. 是
B. 否
答案：A
解析：
分数：2

36. 电器在不使用的时候，插座可以不用拔出。
A. 是
B. 否
答案：B
解析：
分数：2

37. 消防工作方针是“预防为主，防消结合”。
A. 是
B. 否
答案：A
解析：
分数：2

38. 消防工作具有广泛的社会性，它涉及到社会的各个领域、各个行业、千家万户。
A. 是
B. 否
答案：A
解析：
分数：2

39. 任何单位和个人在发现火灾时，都有报告火警的义务，任何单位和个人都有参加有组织的灭火工作的义务。
A. 是
B. 否
答案：B
解析：
分数：2

40.《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》,是指在房屋建筑和市政基础设施工程施工过程中,存在的危害程度较大、可能导致( )或造成重大经济损失的生产安全事故隐患。
A.群死群伤

B.人员伤亡
C.房屋倒塌
D.路面塌陷

答案：A

41.( )及以上人民政府住房和城乡建设主管部门和施工安全监督机构在监督检查过程中可依照《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》判定房屋市政工程生产安全重大事故隐患。
A.市级
B.县级 
C.区级
D.国务院

答案：B

42.危险性( )的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案,或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证应判定为重大施工隐患。
A.稍大
B.较大

C.较高
D.极大

答案：B

43.()地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统,建立健全重大事故隐患治理督办制度,督促生产经营单位消除重大事故隐患。
A.县级以上 
B.市级以上
C.设区市级以上
D.省级以上

答案：A

[多选题]
1. 消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括下列哪些内容?（）
A. A组织机构包括：灭火行动组通讯联络组疏散引导组安全防护救护组
B. B报警和接警处臵程序
C. C扑救初起火灾的程序和措施
D. D通讯联络安全防火救护的程序和措施
答案：ABCD
解析：
分数：3

2. 水灭不了的火灾类型有
A. A电类起火
B. B油类起火
C. C气体起火
D. D金属类火灾
答案：ABD
解析：
分数：3

3. 有可能引起火灾的有（）
A. A烟头
B. B人为纵火
C. C电器电线短路
D. D生活用火
答案：ABCD
解析：
分数：3

4. 燃烧的三个必要条件（）。
A. A可燃物
B. B助燃物
C. C氧气
D. D火源
答案：ABD
解析：
分数：3

5. 灭火的基本原理可分为（）。
A. A冷却
B. B窒息
C. C隔离
D. D化学抑制
答案：ABCD
解析：
分数：3

6. 单位日常防火巡查的主要内容（）。
A. A用火用电有无违章情况
B. B安全出口疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志应急照明是否完好
C. C消防设施器材和消防安全标志是否在位完整
D. D常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用
答案：ABCD
解析：
分数：

7. 《中华人民共和国消防法》规定：任何单位、个人都有( )的义务。
A. A维护消防安全
B. B保护消防设施
C. C预防火灾
D. D报告火警
答案：ABCD
解析：
分数：3

8. 身上衣服着火怎么办（）。
A. A边跑边用手拍打火苗
B. B倒地来回打滚
C. C脱掉衣物
D. D用灭火器对着人体喷射
答案：BC
解析：
分数：3

9. 下列哪些灭火器可以扑救电气火灾（）
A. A干粉灭火器
B. B泡沫灭火器
C. CABCE型水基灭火器
D. D二氧化碳灭火器
答案：ACD
解析：
分数：3

10. 室内消火栓内一般应配置有（）。
A. A消防水枪
B. B消防水带
C. C消防栓
答案：ABC
解析：
分数：3